EMISSIONI IN ATMOSFERA / D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. / stabilimenti NUOVI soggetti a MODIFICHE SOSTANZIALI ADEGUAMENTO normativo/RINNOVO

Il sottoscritto ….........................................................................…..………….in qualità di legale rappresentante

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE
(barrare la/e casella/e interessata/e)
 l'autorizzazione alle emissioni per:
  Nuovo stabilimento ai sensi dell'art. 269 comma 2
  Modifica di stabilimento ai sensi dell'art. 269 comma 8
  Stabilimento soggetto ad adeguamento dell'autorizzazione per aggiornamento normativo
  Rinnovo autorizzazione
##### D I C H I A R A
(barrare le caselle interessate)

che alle attività svolte presso lo stabilimento non è applicabile l’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo alle emissioni di composti organici volatili in quanto:
   nessuna lavorazione rientra nell’elenco riportato nella parte II dell’allegato III alla parte V del succitato D.Lgs.
   una o più lavorazioni rientrano nell’elenco citato ma il consumo massimo teorico di composti organici volatili è inferiore alla soglia prevista
   altro (specificare) ……………………………………………………………………….

che la ditta rientra nell’applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fornisce tutti i dati previsti (elencati nel punto 6 della relazione tecnica fac-simile allegata)

ALLEGA:
- relazione tecnica comprensiva di tutte le informazioni previste nel modello, pena l'archiviazione della pratica
- planimetria 1:100 con localizzazione di tutti i punti di emissione e planimetria 1:2000 con localizzazione della ditta sul territorio (le planimetrie dovranno essere datate, contenere l’indicazione dell’orientamento e la ditta dovrà essere chiaramente evidenziata)
- delega nel caso in cui il legale rappresentante intenda delegare ad un consulente/dipendente/altro la gestione della pratica, deve indicarne il nominativo …................................................................… che si intenderà così delegato con la presente. Nel caso in cui la ditta intenda revocare o modificare successivamente la presente delega, dovrà comunicarlo tempestivamente in forma scritta.

#### Data ............................................ firma digitale obbligatoria

###### INQUADRAMENTO GENERALE

Nello stabilimento viene/verrà effettuata l'attività di ….........................................................................................
.............................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La Ditta è certificata secondo la Norma/Standard:………………………………………………………………........
Destinazione urbanistica dell’area in cui è/sarà insediato lo stabilimento:
     industriale	artigianale	residenziale
     agricola	servizi	altro (specificare):…………………………..

In caso di modifica di stabilimento/adeguamento/rinnovo il gestore dichiara che:
lo stabilimento è già in possesso delle seguenti autorizzazioni alle emissioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o del DPR 59/2013:
Provvedimento n. …………….…................ del ………...…..................................
Provvedimento n.. …………….….….......... del ………...…..................................
Provvedimento n. …………….…................ del ………...…...................................
e, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, sono state comunicate dal 29/04/2006 le modifiche non sostanziali contenute nelle seguenti note:
comunicazione del ….................................. prot. n. ….................................
comunicazione del ….................................. prot. n. ….................................
comunicazione del ….................................. prot. n. ….................................

MODIFICHE RICHIESTE
(il legale rappresentante deve descrivere brevemente tutte le modifiche che intende effettuare rispetto al ciclo produttivo già autorizzato, mentre nelle sezioni successive descriverà il ciclo produttivo, partendo da quello già autorizzato agli atti dell'amministrazione, nel nuovo assetto impiantistico definitivo aggiornato, ovvero completo e comprensivo delle modifiche richieste Se la modifica riguarda uno stabilimento già autorizzato ai sensi del Dlgs 152/06 antecedentemente all'entrata in vigore del Dlgs 128/2010 e/o del Dlgs 183/2017 così come modificato dal Dlgs 102/2020 dovranno essere valutate anche le integrazioni necessarie per l'aggiornamento dell'autorizzazione alla luce di questi ultimi decreti)

Il legale rappresentante deve compilare tutte le parti pertinenti al proprio stabilimento, le sezioni non pertinenti vanno eliminate avendo cura però di apporre affianco al titolo la dicitura “non pertinente” o “invariata” in caso di semplice rinnovo per le sezioni che rimangono invariate e non devono essere aggiornate con modifiche non sostanziali comunicate successivamente al rilascio dell’autorizzazione o con aggiornamenti ai sensi del Dlgs 128/2010 e/o del Dlgs 183/2017 come modificato dal Dlgs 102/2020.
###### PARTE 1

A	CICLO PRODUTTIVO
(devono essere descritte, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni dall'arrivo della materia prima alla spedizione del prodotto finito, compresi gli impianti di combustione e le attività non soggette ad autorizzazione per cui deve essere individuata la motivazione ai sensi dell’art. 272 comma 1 o comma 5 o in relazione alla parte I dell’All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 128/10)

Linea Produttiva n. 1: ...................
Fase n. 1: ...............
Descrizione:

Camino n. … (*)
Fase n. 2: ...............
Descrizione:

Camino n. … (*)

Fase n....: ...............
Descrizione:

Camino n. … (*)
Linea Produttiva n. 2: ...................
Fase n. 1: ...............
Descrizione:

Camino n. … (*)
(*) nel caso in cui le emissioni non siano convogliate ad un camino deve essere specificato se si tratta di:
- emissioni escluse dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 272 c. 1 (impianti/attività scarsamente rilevanti)
- emissioni diffuse (con corrispondente motivazione nella sezione D)
- emissioni aspirate, trattate e reimmesse in ambiente di lavoro (con corrispondente motivazione nella sezione D)
- emissioni derivanti da sfiato del silos n. …(con compilazione della sezione B)
- o se la specifica attività non produce alcuna emissione inquinante e perché
Per quanto riguarda le eventuali lavorazioni meccaniche dei metalli effettuate all'interno dello stabilimento deve essere indicata la tipologia di tutte le lavorazioni svolte al fine della valutazione dell'assoggettamento o meno ad autorizzazione, deve essere indicato quali lavorazioni comportano un consumo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni; il consumo annuale di olio deve essere calcolato come differenza tra la quantità introdotta nel ciclo produttivo (macchine) e la quantità avviata a smaltimento/recupero come olio esausto). Nel caso in cui il consumo totale sia uguale o superiore a 500 kg/anno i fumi prodotti da tutte le lavorazioni meccaniche che utilizzano olio, comprese quelle che diversamente sarebbero state considerate scarsamente rilevanti, devono essere convogliati a camino e devono essere inseriti tutti i dati richiesti nella tabella della Parte 4; nel caso in cui la ditta non abbia già convogliato tali emissioni, ma intenda farlo dovrà indicare la data entro cui il convogliamento verrà realizzato e a quale camino, nel caso invece in cui sia impossibilitata tecnicamente a farlo dovrà fornire adeguate motivazioni tecniche nella sezione E.
Per quanto riguarda eventuali impianti di sicurezza la ditta deve dichiarare se tali impianti siano previsti al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza antincendio (art. 4, comma 3 del D.Lgs. 128/10) oppure fornire i dati utili per l’autorizzazione delle emissioni da essi prodotte ed eventuali tempistiche per la loro messa a norma se precedentemente siano stati esclusi dall’applicazione del titolo I del Dlgs 152/06 ai sensi dell’art. 272 comma 5.

B	PRESENZA DI SILOS
Devono essere indicati i silos presenti nel ciclo produttivo. Tali silos devono essere numerati progressivamente, individuati in planimetria e deve essere indicato chiaramente il loro contenuto e la loro funzione all'interno del ciclo produttivo.
Coloro che vogliono ottenere deroga dalle prescrizioni inerenti la forma dei camini e la posizione dei fori di prelievo, ed esonero dal controllo annuale delle emissioni (sulla base del parere della Commissione Tecnica per l’Ambiente del 20/09/2006) devono esplicitarne la richiesta come segue:

la ditta chiede di ottenere la deroga relativamente ai silos di seguito indicati:

  - silos contenenti sostanze polverulente:
silos n° S1	tipo di impianto di abbattimento
  concentrazione assicurata in uscita	mg/Nm3
silos n° S2	tipo di impianto di abbattimento
concentrazione assicurata in uscita	mg/Nm3

  - silos contenenti sostanze volatili:
silos n° S3	tipo di impianto di abbattimento	(scheda tecnica allegata)
  efficienza di abbattimento
silos n° S4	tipo di impianto di abbattimento	(scheda tecnica allegata)
efficienza di abbattimento

Il legale rappresentante dichiara, inoltre, che tali silos non contengono né emettono:
1. sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’all. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06;
2. le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd
C	CONVOGLIAMENTO EMISSIONI
art. 270 comma 4: deve essere valutato se le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso stabilimento, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, possano essere convogliate ad un unico punto di emissione. Si ricorda che l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Ovviamente per i nuovi impianti la suddetta valutazione deve essere preliminare e non potrà prevedere tempi diversi.
La suddetta valutazione deve essere fatta anche per gli impianti di combustione, anche alla luce dell'applicazione dei limiti tabellari.

Attività: ….............................................................................................................................................................
Camini n.: …, …, …, …, … e ...

     Convogliabili	Entro il:	al camino n. …

     Non Convogliabili a causa dei seguenti impedimenti tecnici/di sicurezza:

Precauzioni/sistemi di contenimento adottati:

art. 270 comma 5: ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Per gli impianti esistenti, ai sensi dell’art. 270 comma 8, l'adeguamento alle disposizioni del comma 5 deve avvenire entro 3 anni dal primo rinnovo ovvero nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione.

Attività: ….............................................................................................................................................................
Camini n.: …, …, …, …, … e ...

     Convogliabili	Entro il:	al camino n. ...

     Non Convogliabili a causa dei seguenti impedimenti tecnici/di sicurezza:

Precauzioni/sistemi di contenimento adottati:

D	EMISSIONI DIFFUSE
Tutte le emissioni diffuse devono essere, per quanto tecnicamente possibile ed in condizioni di sicurezza, convogliate; in ogni caso devono essere almeno contenute secondo quanto previsto dall’all. V al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nel caso in cui non sia possibile, la ditta deve descrivere qui di seguito le fasi interessate e le motivazioni tecniche e/o di sicurezza per ciascun impianto/attività, della mancata captazione e convogliamento all'esterno; deve inoltre identificare le sostanze inquinanti emesse e le eventuali tecniche adottate per assicurarne il contenimento.
Linea Produttiva n. ….: ...................
Fase n. 1: ...............
Descrizione:

Tipologia di emissione:
Impedimenti tecnici alla convogliabilità:

Tecnica di contenimento: …...............................................................................................................

Fase n. …: ...............
Descrizione:

Tipologia di emissione:
Impedimenti tecnici alla convogliabilità:

Tecnica di contenimento: …...............................................................................................................

NB: La Provincia si riserva comunque la facoltà di verificare la convogliabilità delle emissioni diffuse sulla base delle migliori tecniche disponibili e delle pertinenti prescrizioni dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006, disponendone, la captazione ed il convogliamento se necessario anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2).
Si ricorda che, comunque, l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

E	MINIMO TECNICO
Per minimo tecnico si intende il carico minimo di processo compatibile con l’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza.
Nello stabilimento sono presenti:	- impianti a ciclo continuo
- impianti a ciclo discontinuo
Se gli impianti dello stabilimento funzionano in modalità on/off non è necessario indicare le condizioni di minimo tecnico, queste invece devono essere indicate nel caso in cui non sia possibile, in caso di necessità, interrompere completamente, ed in condizioni di sicurezza, l'attività degli impianti. Andranno, in tal caso, compilate le sottostanti tabelle con l'indicazione delle emissioni massime prodotte nelle suddette condizioni.

EMISSIONI RICHIESTE ESPRESSE IN CONCENTRAZIONE
CAMINO N°	FASE	PORTATA / massima / (Nm3/h)	INQUINANTI (mg/Nm3)
			...	...	...
1
2
...

EMISSIONI RICHIESTE ESPRESSE IN FLUSSO DI MASSA
CAMINO / N°	FASE	PORTATA / massima / (Nm3/h)	INQUINANTI (g/h)
			...	...	...
1
2
...

F	SCHEMA A BLOCCHI DELL’IMPIANTO (fac-simile):

- il soprastante schema a blocchi è riportato a titolo esemplificativo, la ditta dovrà ovviamente adattarlo alla reale conformazione del proprio ciclo produttivo, in modo che risulti chiara la reale sequenza delle lavorazioni sia per quanto riguarda le fasi/attività indicate che per il tipo di specifica emissione prevista;
- è importante per ogni fase/attività siano chiaramente indicate le specifiche emissioni [ovvero quelle convogliate ai singoli camini o le eventuali emissioni diffuse o le emissioni aspirate, trattate e reimmesse in ambiente di lavoro (naturalmente in questi ultimi due casi deve esserci la corrispondente motivazione alla sezione E)];vanno indicati nello schema a blocchi e altresì riportati nelle planimetrie anche i punti di emissione che possono essere esentati; tali camini non verranno indicati in autorizzazione, ma è necessario ugualmente che la ditta li dichiari: ad esempio emissioni relative a laboratori di prova, impianti di sicurezza e di emergenza, impianti termici civili e produttivi non soggetti ad autorizzazione.

    PARTE 2

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO:

Camino n.
Sistema di abbattimento previsto:
Efficienza di abbattimento con l’indicazione dell’eventuale intervallo di variabilità:
Valore massimo di emissione assicurato per inquinante, espresso in concentrazione: ……... mg/Nm3
Descrizione:

Camino n.
Sistema di abbattimento previsto:
Efficienza di abbattimento con l’indicazione dell’eventuale intervallo di variabilità:
Valore massimo di emissione assicurato per inquinante, espresso in concentrazione: ……... mg/Nm3
Descrizione:

PARTE 3

A) QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE (non vanno riportati nella sottostante tabella, bensì nella parte 7 i dati relativi all’applicazione dell’art. 275):
- Devono venir individuati gli inquinanti emessi dai singoli camini facendo riferimento ai parametri previsti dall’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ma fornendo i valori pertinenti allo specifico ciclo produttivo, nelle specifiche condizioni di lavoro dell'attività oggetto di autorizzazione.
- Devono essere compilate sempre entrambe le tabelle con i valori di tutti i camini (compresi quelli già autorizzati, rivisti sulla base di eventuali modifiche non sostanziali successivamente comunicate) espressi sia in concentrazione che in flusso di massa ed indicando tutte le fasi/attività di riferimento per esteso (nel caso in cui vengano effettuate più attività in un’unica fase e non siano indicate singolarmente si intende che tutte le attività afferenti a quella fase sono aspirate al medesimo camino) e le tabelle e le classi di riferimento degli inquinanti richiesti. I valori dei metalli e delle sostanze classificate H340, H350, H360, H341, H351, H361, delle sostanze elencate nell’allegato III della direttiva 2004/37/CE e s.m.i. e di quelle assoggettate all’art. 271 comma 7bis devono essere individuate singolarmente. Il flusso di massa deve equivalere al prodotto della concentrazione per la portata ed i valori non devono essere arrotondati.
- Nel caso ci sia la presenza di inquinanti non espressamente riportati dall’allegato I alla parte V gli stessi vanno assimilati, ai sensi dell’art. 271 comma 6, a qualcuno degli inquinanti presenti e va espressamente indicata in tabella sotto al nome dell'inquinante l’assimilazione fatta.
- I dati indicati devono far riferimento alle condizioni di esercizio più gravose e possono essere calcolati sulla base di dati di letteratura, comparazione con impianti similari, stima con metodi prescelti.
- La numerazione dei camini deve essere indica in maniera univoca: deve essere la medesima riportata nella parte 1, nelle eventuali precedenti relazioni oggetto di autorizzazione, se non sono intervenute modifiche, e nella targhetta identificativa apposta su ogni camino.
- Si sottolinea l’importanza di indicare le portate massime di progetto a monte delle perdite di carico e non quelle misurate, in quanto verranno riportate nel decreto di autorizzazione come limite massimo e dovranno essere rispettate in sede di analisi.
  Qualsiasi successiva modifica al valore indicato deve essere considerata come una modifica sostanziale, pertanto se necessario deve essere oggetto di domanda ed autorizzazione preventiva.

EMISSIONI RICHIESTE ESPRESSE IN CONCENTRAZIONE

CAMINO N°	FASE/ATTIVITÀ	PORTATA / massima di progetto (Nm3/h)	INQUINANTI (mg/Nm3)
			...	...	...
1
2
3
...

EMISSIONI RICHIESTE ESPRESSE IN FLUSSO DI MASSA

CAMINO / N°	FASE/ATTIVITÀ	PORTATA / massima di progetto (Nm3/h)	INQUINANTI (g/h)
			...	...	...
1
2
3
...

Le emissioni dovranno essere misurate nelle forme e nei modi prescritti negli allegati I e VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV reperibili nel sito http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi, che faranno fede in fase di contraddittorio; possono essere utilizzati metodi alternativi purché CEN, norme tecniche nazionali, ISO, EPA o comunque concordati con ARPAV, e sia fornita prova dell’equivalenza da parte del laboratorio certificato incaricato a svolgere l’analisi; ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Regionale Laboratori dell’Agenzia (sede di Venezia).

B) “SOSTANZE PERICOLOSE”
1. nelle emissioni
  la ditta dichiara l’assenza di:
  polveri di sostanze classificate H340, H350, H360, H341, H351, H361 e sostanze elencate nell’allegato III della direttiva 2004/37/CE e s.m.i.;
  composti organici di sostanze classificate H340, H350, H360, H341, H351, H361.
  Fatta salva la presenza delle seguenti sostanze (indicare per ogni sostanza la corrispondente frase di rischio): ………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………
2. nelle materie prime da cui originano le emissioni ai sensi dell’art 271 comma 7-bis
Devono essere individuate le sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene (H340, H350, H360) o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, tali sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni, nel caso in cui non sia possibile la sostituzione devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
La ditta dichiara che:
non sono presenti sostanze/miscele di cui all’art. 271 comma 7-bis
ovvero dall’esame delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo da cui si originano le emissioni della ditta non emergono le seguenti sostanze:
- sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360);
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
- sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006;
sono presenti sostanze/miscele di cui all’art. 271 comma 7-bis perciò vengono allegate le relative schede ovvero l’allegato 1 ed un numero di allegati 2 pari al numero di sostanze/miscele individuate nel suddetto allegato 1.
Tutte le informazioni relative all’assoggettabilità all’art. 271 comma 7-bis sono disponibili al link:
https://www.provincia.padova.it/adempimenti-ai-sensi-dellart-271-comma-7-bis-del-dlgs-15206-e-smi

PARTE 4

IMPIANTI TERMICI (indicare tutti gli impianti anche quelli non soggetti ad autorizzazione ed individuarli anche in planimetria, numerandoli in maniera univoca e non coincidente con la numerazione dei camini di cui alla parte 3)

A	Impianti di combustione:
Tabella A1
CAMINO N.	FASE DEL CICLO PRODUTTIVO	PORTATA NOMINALE (Nm3/h)	POTENZA TERMICA NOMINALE (MW)	COMBUSTIBILE UTILIZZATO

Sono soggetti ad autorizzazione se la SOMMA delle potenze termiche nominali è superiore alle soglie previste dall'All. IV alla parte V al D.Lgs. 128/10. Al fine di stabilire il superamento delle soglie si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.

medi impianti di combustione:
gli impianti la cui potenza termica singolarmente è pari o superiore ad 1MW, ad esclusione di quelli individuati al comma 10 dell’art. 273 bis, sono considerati medi impianti di combustione ed in tal caso sono soggetti ad autorizzazione ed alla registrazione documentale ai sensi dell’art. 273 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed a tal fine devono essere forniti i dati necessari elencati nella parte IV bis all’All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. raccolti nella tabella A2 sottostante.
Tabella A2
camino n.	gestore			classificazione*	combustibili utilizzati**		potenza termica nominale / (MW)	numero previsto di ore operative annue	data di messa in esercizio		Carico medio di processo	codice nace
	nome	sede legale	comune		classificazione	quantitativi			dal 20/12/2017	***fino al 19/12/2017	quantità / %

* Medio impianto esistente o Medio impianto nuovo o Motore a gas o Motore diesel o Motore a doppia alimentazione o Turbina a gas
**biomassa solida o altri combustibili solidi (kg/anno); gasolio o altri combustibili liquidi (kg/anno); gas naturale o altri combustibili gassosi (Nm3/h)
*** nel caso in cui tale data non sia nota devono essere fornite prove della messa in esercizio
le emissioni dovranno rispettare quanto stabilito ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della parte III dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e saranno riferite al tenore di O2 nell'effluente gassoso previsto dalle pertinenti tabelle. Ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione si considerano un unico impianto gli impianti di combustione le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili.
Gli impianti devono essere dotati, ai sensi dell’art. 294 comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fatto salvo quanto previsto al comma 2, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Al fine della suddetta disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall’art. 272 comma 1.

B	Impianti termici civili:
Tabella B1
CAMINO N.	PORTATA NOMINALE (Nm3/h)	POTENZA TERMICA NOMINALE (MW)	COMBUSTIBILE UTILIZZATO

 ciascun impianto è dotato di un distinto sistema di distribuzione ed utilizzazione del calore;
 gli impianti afferenti ai camini n. ……………………………………… sono dotati di un unico sistema di distribuzione ed utilizzazione di calore, mentre gli altri hanno sistemi di distribuzione distinti.

medi impianti termici civili
sono considerati medi impianti termici civili se la somma delle potenze degli impianti afferenti ad un unico sistema di distribuzione ed utilizzazione è pari o superiore ad 1 MW ai sensi dell’art. 283 comma 1 lettere a), d) e d-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
In tal caso sono soggetti alla registrazione ai sensi degli artt. 284 comma 2 e 273 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. A tal fine devono essere forniti i dati necessari all’autorizzazione ed iscrizione nell’apposito registro elencati nella parte IV bis all’All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. raccolti nella tabella B2 sottostante.
N.B: per i medi impianti termici civili devono essere forniti il nominativo e la sede legale del responsabile dell'esercizio e manutenzione (non la ragione sociale e la sede dello stabilimento).
Gli impianti devono essere dotati, ai sensi dell’art. 294 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile

N.B.: si ricorda che nel caso in cui la potenza termica nominale sia maggiore o uguale a 3MW l’impianto termico civile è sottoposto alle disposizioni del titolo I ai sensi dell’art. 282 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e deve quindi essere compilata la tabella A2.

      Tabella B2
camino n.	responsabile dell'esercizio e della manutenzione			classificazione*	combustibili utilizzati**		potenza termica nominale / (MW)	numero previsto di ore operative annue	data di messa in esercizio
	nome	sede legale	comune		classificazione	quantitativi			dal 20/12/2017	fino al 19/12/2017

* Medio impianto esistente o Medio impianto nuovo o Motore a gas o Motore diesel o Motore a doppia alimentazione o Turbina a gas
**biomassa solida o altri combustibili solidi (kg/anno); gasolio o altri combustibili liquidi (kg/anno); gas naturale o altri combustibili gassosi (Nm3/h)
*** nel caso in cui tale data non sia nota devono essere fornite prove della messa in esercizio

C	Gli impianti termici ad UTILIZZO MISTO (ovvero che vengono utilizzati nelle aziende in parte ad uso produttivo e in parte ad uso civile), sono considerati impianti produttivi qualsiasi sia la percentuale di utilizzo vanno perciò inseriti nelle pertinenti tabelle A1 e A2.

D	Il legale rappresentante dichiara che:
“Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati sono conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall’allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”

PARTE 5

AVVIO DELL’IMPIANTO
Il legale rappresentante dichiara che i camini per i quali dovrà essere previsto in autorizzazione l'obbligo di comunicazione di avvio dell'impianto sono:
camini nuovi: n. …, n. …, n. …, n. ….....................................................................................................…..
camini autorizzati per i quali non è ancora stata comunicata la messa in esercizio: n. …, n. …, n. ……..
camini esistenti oggetto di nuove condizioni operative: n. …, n. …, n. …, n. ….....................................….
Il legale rappresentante chiede che nell'autorizzazione la data di messa a regime dello stabilimento/degli impianti oggetto di modifica e/o nuove condizioni operative sia stabilita:
coincidente con la messa in esercizio
entro …........ (max 90) giorni successivi dalla data di messa in esercizio per i seguenti motivi:
…..........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................…
….......................................................................................................................................................…

PARTE 6

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ART. 275 (da compilare solo nel caso la ditta sia assoggettata all’applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alle emissioni di COV):

A	TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ che rientrano nell’applicazione dell’art. 275 (riportare per esteso il tipo di attività previste nella parte II dell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e il punto corrispondente nella tabella 1 della parte III):
parte II: punto………. lettera……..………………………………………………………………………………..
parte III: punto……………………………………………………………………………………………………...

B	EMISSIONI PUNTUALI E PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI:
Il legale rappresentante deve presentare la STIMA del CONSUMO MASSIMO TEORICO di solvente in un anno.
Tale stima si deve basare sulla potenzialità e sull’operatività massima degli impianti tenendo conto:
- della conformità alle definizioni date dal D.Lgs.152/2006
- dei turni lavorativi (giorni e ore)
- dei limiti operativi dei macchinari
- dei COV recuperati per riutilizzo
- delle tipologie e delle quantità massime di materie prime (contenenti solventi) che potrebbero essere utilizzate, (indicare le tipologie e la stima delle quantità di solventi utilizzati per ciascuno dei prodotti/semilavorati specificando quali materie prime sono etichettate con frasi di rischio nelle Disposizioni Generali di cui al comma 2 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006).

Consumo massimo teorico / di solvente (kg/anno)

NB: Per consumo massimo teorico di solvente si intende il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale (riferita a 220 o 330 giorni all’anno), detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.

Si consiglia alla ditta di eseguire le stima della quantità di solvente recuperato (I2) considerando la condizione peggiore, cioè il caso in cui la ditta riesca a recuperare la minor quantità possibile di solvente.

Materie prime acquistate e immesse nel processo	Tipologia di COV presente nel prodotto	Solvente acquistato e immesso nel processo (dato TEORICO) kg/anno

	TOTALE I1:

NB: Nel caso in cui la ditta non effettui alcun recupero (I2 = 0) il consumo massimo teorico coincide con I1.

La ditta deve presentare il proprio piano di gestione dei solventi basato sul consumo massimo teorico:

SIGLA	VOCE	Quantità espressa in COV (kg/anno)
I1	Solvente acquistato immesso nel processo
I2	Solvente immesso da recupero / (es. da distillazione)
I1 + I2	Input totale
O1	Emissioni puntuali
O2	Solventi scaricati nelle acque reflue
O3	Solventi residui nei prodotti
O4	Emissioni diffuse da porte, finestre, sfiati
O5	Solventi persi per reazioni chimiche/fisiche (es. combustori)
O6	Solventi eliminati nei rifiuti / (es. morchie di verniciatura)
O7	Solventi contenuti in preparati venduti come prodotti commerciali
O8	Solventi recuperati per altri processi
O9	Solventi scaricati in altro modo (specificare)

in cui il calcolo delle emissioni puntuali totali teoriche (O1) viene effettuato secondo lo schema sottoriportato (i dati devono essere comprensivi delle sostanze di cui al comma 2 della parte I dell’All. 3; in tal caso va compilata la successiva parte C):

Camino / n.	Fase	Portata massima di progetto / Nm3/h	COV mg/Nm3	K	COT mgC/Nm3	Flusso di massa / (kg/h di COV)	Operatività massima (h/anno)	Emissioni annue / COV totali (kg/anno)
			emissione potenziale massima dell’impianto specifico, inferiore o uguale in ogni caso al limite massimo di legge				tenuto conto dei turni lavorativi e limiti operativi dei macchinari
1
2
3
…
							TOTALE (O1)

NB: Quando si indica mgC, gC, kgC, tC si intendono i valori espressi in Carbonio Organico Totale.

I valori di I1+I2, O2, O3, O5, O6, O7, O8 e O9 sono stimati partendo dai valori reali (riscontrati dalla ditta nel caso sia già esistente) o stimati in fase di progettazione (nel caso di nuovi impianti) e rapportati alla massima operatività dell’impianto, mentre il calcolo delle emissioni diffuse totali da porte e finestre (O4) dovrà essere ottenuto per differenza.
Deve essere riportato il calcolo delle emissioni diffuse totali F che deve essere eseguito come somma di O2+O3+O4+O9 e confrontato col limite di legge specifico riportato nella tabella 1 della parte III;
EMISSIONI DIFFUSE totali F = ………. = ….. % dell'input totale < …. % di legge
Deve essere riportato il calcolo delle emissioni totali che deve essere eseguito come somma dei due contributi O1 + F calcolati nei modi succitati;
EMISSIONI TOTALI = ……….

C	Emissioni di SOSTANZE CARATTERIZZATE DA PARTICOLARI RISCHI per la salute e l’ambiente
Le ditte che utilizzano le sostanze di cui al comma 2 della parte I dell’allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, oltre alla compilazione della parte B, devono compilare anche la tabella seguente.
Il dato ricavato dovrà far parte del valore O1 di emissioni puntuali totali riportate nel piano di gestione solventi sovrariportato nel punto B.

Camino n.	Fase	Sostanze / emesse / e frasi di rischio	Portata massima di progetto / (Nm3/h)	Concentrazione / mg/Nm3	Flusso / g/h	Operatività massima (h/anno)	Emissioni annue COV totali (kg/anno)
1
2
3
…
				TOTALE		TOTALE

D	ATTIVITA’ CHE RICADONO NELLA PARTE III dell’All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006
Da compilare SOLO per le attività che ricadono nei punti sottoelencati.
Per ogni punto, indicare le tipologie e le quantità delle materie o prodotti lavorati, massimi:

Punto	Attività	Materie o prodotti lavorati	Quantità
6.2	Rivestimento di autoveicoli	Metro quadrato di superficie verniciata / N° carrozzerie singoli veicoli
9	Rivestimento di filo per avvolgimento	Kg di filo rivestito con diametro medio del filo di mm…..
11	Pulitura a secco	Kg di prodotto pulito e asciugato
12	Impregnazione del legno	Metri cubi di legno trattato
13.1	Rivestimento di cuoio (generico)	Metri quadrati di cuoio rivestito
13.2	Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria	Metri quadrati di cuoio rivestito
14	Fabbricazione di calzature	N° di paia
15	Stratificazione di legno e plastica	Metri quadrati di prodotto incollato
19	Estrazione di olii e grassi e raffinazione	Tonnellate di sostanze trattate

Vanno di seguito indicati i fattori di emissione (g/kg, g/m2, g/paio, kg/m3 o kg/t) di Composti Organici Volatili:
Punto	Attività	FATTORE DI EMISSIONE TOTALE
6.2	Rivestimento di autoveicoli	g/m2 (superficie verniciata) …………. / kg/ veicoli ……………………………
9	Rivestimento di filo per avvolgimento	g/Kg ………………. / (di filo rivestito con diametro medio del filo di mm ..….)
11	Pulitura a secco	g/Kg ………………(prodotto pulito e asciugato)
12	Impregnazione del legno	Kg/m3 ..……………. (legno trattato)
13.1	Rivestimento di cuoio (generico)	g/m2 ………………. (cuoio rivestito)
13.2	Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria	g/m2 ………………..(cuoio rivestito)
14	Fabbricazione di calzature	g/paia ……………..
15	Stratificazione di legno e plastica	g/m2 …………………(prodotto incollato)
19	Estrazione di olii e grassi e raffinazione	kg/t ………………… (sostanze trattate)